## Botič-před Hostivař.přehr.
r.2002
BOTÍČ | před Hostivařskou přehradou ( Petrovice )
Mikrobiologické
| Obecné, fyzikální a chemické ukazatele | [16 empty] | a biologické ukazatele
datum | tepl.vody | pH | vodiv. | NL-105 | O2 | BSK5 | ChSK -Cr | TOC | N - NH4 | N - NO3 | Pc | Cl | SO4 | Mn | Fe | Ca | Mg | F coli | INDBENT
| °C |  | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | KTJ/ml
2002-01-23 | 3.4 | 8.22 | 80.9 | 180 | 11.4 | 2.06 | 39 | 6.67 | 0.54 | 10.12 | 0.29 | 100 | 97.3 | 0.25 | 1.31 | 82 | 16.6 | 40
2002-03-25 | 4.7 | 8.6 | 75.7 | 70 | 12.89 | 5.33 | 24.7 | 15 | 0.07 | 8.01 | 0.29 | 74.1 | 125 | 0.16 | 0.52 | 93.5 | 16.3 | 7
2002-05-31 | 15.4 | 8.34 | 73.7 | 5.6 | 8.97 | 3.58 | 19.5 | 11 | <0,04 | 1.92 | 0.445 | 77.8 | 99.6 | <0,01 | 0.04 | 84 | 19.2 | 18
2002-07-29 | 17.8 | 8.03 | 75.2 | 8.8 | 7.25 | 2.72 | 14.3 | 7.81 | 0.1 | 0.61 | 0.45 | 77.5 | 107 | 0.17 | 0.38 | 91 | 19 | 11
2002-09-30 | 11 | 8.18 | 72.5 | 13.6 | 8.33 | 2.85 | 11.8 | 16.2 | 0.08 | 7.91 | 0.225 | 55.1 | 114 | 0.08 | 0.32 | 89.6 | 19.4 | 44
2002-11-28 | 7.1 | 6.97 | 63.5 | 50 | 11.01 | 3.74 | 13.5 | 18.1 | 0.19 | 8.51 | 0.31 | 32.9 | 103 | 0.1 | 0.55 | 76.8 | 15.6 | 15
|  | Specifické organické ukazatele |  |  |  |  | Kovy a metaloidy
datum | AOX | PCE | TCE | PAU | chloroform | toluen | Cr | Ni | Cu | Zn | Cd | Hg | Pb | As
| ug/l | ug/l | ug/l | ng/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l
2002-01-16 | 16 | <0,2 | <0,2 | 54 |  | <0,2 | bar: Kovy a metaloidy Ni; Kovy a metaloidy As
2002-03-25 | 15 | <0,2 | <0,2 | 56 |  | <0,2 | bar: Kovy a metaloidy Ni; Kovy a metaloidy As
2002-05-31 | 16 | <0,2 | <0,2 | <2 |  | <0,2 | Kovy a metaloidy Ni: <5; Kovy a metaloidy As: 3
2002-07-29 | 13 | <0,2 | <0,2 | 17 |  | <0,2 | Kovy a metaloidy Ni: <5; Kovy a metaloidy As: 3
2002-09-30 | 17 | <0,2 | <0,2 | 190 |  | <0,2 | Kovy a metaloidy Ni: <5; Kovy a metaloidy As: 3
2002-11-28 | 13 | <0,2 | <0,2 | 85 |  | <0,2 | bar: Kovy a metaloidy Ni; Kovy a metaloidy As

## Botič-pod Hostivař.přehr.
r.2002
BOTÍČ | pod Hostivařskou přehradou
Mikrobiologické
| Obecné, fyzikální a chemické ukazatele | [16 empty] | a biologické ukazatele
datum | tepl.vody | pH | vodiv. | NL-105 | O2 | BSK5 | ChSK -Cr | TOC | N - NH4 | N - NO3 | Pc | Cl | SO4 | Mn | Fe | Ca | Mg | F coli | INDBENT
| °C |  | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | KTJ/ml
2002-01-23 | 2.1 | 8.17 | 83.9 | 16.4 | 11.4 | 3.66 | 15.5 | 6.43 | 1.07 | 8.13 | 0.32 | 108 | 108 | 0.16 | 0.46 | 91 | 19 | 14
2002-03-25 | 6 | 8.43 | 87 | 10.8 | 12.73 | 4.56 | 19.1 | 11.9 | 0.18 | 7.74 | 0.17 | 85.6 | 139 | 0.09 | 0.19 | 100 | 18.4 | 27
2002-05-31 | 17.1 | 8.25 | 70.8 | 26.8 | 7.16 | 5.66 | 28.9 | 12.5 | 0.411 | 2.42 | 0.182 | 81.2 | 103.7 | <0,01 | <0,03 | 69.2 | 18.2 | 20
2002-07-29 | 19.4 | 7.83 | 66.6 | 8.8 | 5.15 | 4.48 | 15.9 | 10.4 | 0.34 | 1.3 | 0.42 | 68.8 | 98 | 0.83 | 0.2 | 66 | 15.6 | 5
2002-09-30 | 12.4 | 8.11 | 67 | 6.4 | 8.67 | 3.57 | 13.9 | 19.8 | 0.09 | 5.16 | 0.165 | 55.9 | 106 | 0.04 | 0.13 | 76.8 | 17 | 10
2002-11-28 | 6.9 | 7.07 | 68.4 | 35.2 | 11.43 | 3.54 | 33 | 17.5 | 0.22 | 7.06 | 0.24 | 40.1 | 117 | 0.11 | 0.57 | 76.4 | 17.4 | 17
|  | Specifické organické látky |  |  |  |  | Kovy a metaloidy
datum | AOX | PCE | TCE | PAU | chloroform | toluen | Cr | Ni | Cu | Zn | Cd | Hg | Pb | As
| ug/l | ug/l | ug/l | ng/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l
2002-01-23 | 15 | <0,2 | <0,2 | 32 |  | <0,2 | bar: Kovy a metaloidy Ni; Kovy a metaloidy As
2002-03-25 | 16 | <0,2 | 0.21 | 200 |  | <0,2 | bar: Kovy a metaloidy Ni; Kovy a metaloidy As
2002-05-31 | <10 | <0,2 | <0,2 | 3 |  | <0,2 | bar: Kovy a metaloidy Ni; Kovy a metaloidy As
2002-07-29 | 12 | <0,2 | <0,2 | 39 |  | 1.4 | Kovy a metaloidy Ni: <5; Kovy a metaloidy As: 5.25
2002-09-30 | 10 | <0,2 | <0,2 | 58 |  | <0,2 | Kovy a metaloidy Ni: <5; Kovy a metaloidy As: 3
2002-11-28 | <10 | <0,2 | <0,2 | 84 |  | <0,2 | bar: Kovy a metaloidy Ni; Kovy a metaloidy As

## Botič-ústí
r.2002
BOTÍČ - ústí ( ul. Sekaninova - limnigraf ) | [5 empty] | zákl. klasifikace jakosti vody dle vybraných ukazatelů - výsl. tř. | [6 empty] | III
Mikrobiologické
| Obecné, fyzikální a chemické ukazatele | [16 empty] | a biologické ukazatele
datum | tepl.vody | pH | vodiv. | NL | O2 | BSK5 | ChSK - Cr | TOC | N - NH4 | N - NO3 | Pc | Cl | SO4 | Mn | Fe | Ca | Mg | F coli | INDBENT
| °C |  | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | KTJ/ml
2002-01-23 | 2.7 | 8.35 | 89.6 | 27.2 | 12.07 | 3.07 | 16.4 | 6.25 | 1.01 | 7.8 | 0.47 | 110 | 141 | 0.15 | 0.53 | 90.5 | 18.7 | 20
2002-02-20 | 4.4 | 8.17 | 97.9 | 8 | 12.92 | 5.25 | 17.7 | 13.7 | 0.55 | 7.39 | 0.369 | 84.6 | 203 | 0.064 | 0.111 | 92 | 20 | 95
2002-03-25 | 5.7 | 9.26 | 86.2 | 5.6 | 13.81 | 3.13 | 18.8 | 10.1 | 0.08 | 8.28 | 0.13 | 86.4 | 153 | 0.05 | 0.14 | 95 | 22 | 17
2002-04-25 | 10.7 | 8.41 | 83.9 | 12.4 | 13.7 | 2.27 | 22 | 10.5 | <0,04 | 3.88 | 0.15 | 87.5 | 146 | 0.07 | 0.105 | 87 | 23.6 | 0
2002-05-31 | 17.4 | 8.26 | 74.8 | 12 | 9.45 | 2.7 | 22.1 | 12.7 | 0.052 | 2.02 | 0.194 | 76.9 | 123.1 | <0,01 | 0.08 | 72.2 | 21.8 | 7
2002-06-24 | 20.4 | 7.98 | 47.1 | 58.4 | 8.57 | 5.1 | 46.6 | 11 | 0.61 | 2.9 | 0.24 | 48.7 | 70.8 | 0.163 | 0.775 | 46 | 10 | 103
2002-07-29 | 23.3 | 9.29 | 74.6 | 5.6 | 13.25 | 1.89 | 17.9 | 8.24 | 0.06 | 1.82 | 0.25 | 68.4 | 146 | 0.04 | 0.05 | 92.2 | 21.2 | 6
Povodně
2002-09-30 | 12.3 | 8.22 | 70 | 11.2 | 9.68 | 2.79 | 12.9 | 17.1 | <0,04 | 5.47 | 0.201 | 58.1 | 120 | 0.05 | 0.17 | 82 | 18.8 | 41
2002-10-23 | 9.9 | 7.97 | 76.3 | 10.8 | 9.9 | 2.86 | 18 | 16.2 | <0,04 | 5.56 | 0.11 | 57.4 | 76.1 | 0.09 | 0.32 | 82.8 | 19.6 | 47
2002-11-28 | 6.9 | 7.5 | 72.2 | 48.4 | 10.8 | 5.29 | 12.3 | 16.8 | 0.28 | 5.96 | 0.2 | 47.3 | 123 | 0.1 | 0.56 | 88 | 17.6 | 13
2003-12-16 | 1.9 | 8.23 | 98.3 | 14.8 | 13.51 | 3.69 | 30.7 | 16.5 | 0.16 | 8.8 | 0.14 | 89.5 | 154 | 0.12 | 0.3 | 99.4 | 22 | 8
prům.hodn. | 10.5091 | 8.3309 | 79.1727 | 19.4909 | 11.6055 | 3.4582 | 21.4 | 12.6445 | 0.35025 | 5.4436 | 0.22309 | 74.0727 | 132.3636 | 0.0897 | 0.28555 | 84.2818 | 19.5727 | 32.4545
min | 1.9 | 7.5 | 47.1 | 5.6 | 8.57 | 1.89 | 12.3 | 6.25 | <0,040 | 1.82 | 0.11 | 47.3 | 70.8 | 0.04 | 0.05 | 46 | 10 | 0
max | 23.3 | 9.29 | 98.3 | 58.4 | 13.81 | 5.29 | 46.6 | 17.1 | 1.01 | 8.8 | 0.47 | 110 | 203 | 0.163 | 0.775 | 99.4 | 23.6 | 103
char.hodn. | [5 empty] | 5 | 31 |  | 0.6 | 8 | 0.37
tř. | [5 empty] | III | III |  | II | III | III
|  | Specifické organické látky |  |  |  |  | Kovy a metaloidy
datum | AOX | PCE | TCE | PAU | chloroform | toluen | Cr | Ni | Cu | Zn | Cd | Hg | Pb | As
| ug/l | ug/l | ug/l | ng/l | ug/l | ng/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l
2002-01-23 | 13 | <0,2 | <0,2 | 62 |  | <0,2 | bar: Kovy a metaloidy Ni; Kovy a metaloidy As
2002-02-20 | 16 | <0,2 | <0,2 | 66 |  | <0,2 | bar: Kovy a metaloidy Ni; Kovy a metaloidy As
2002-03-25 | 13 | <0,2 | <0,2 | 110 |  | <0,2 | bar: Kovy a metaloidy Ni; Kovy a metaloidy As
2002-04-25 | 14 | <0,2 | <0,2 | 13 |  | <0,2 | bar: Kovy a metaloidy Ni; Kovy a metaloidy As
2002-05-31 | <10 | <0,2 | <0,2 | 16 |  | <0,2 | bar: Kovy a metaloidy Ni; Kovy a metaloidy As
2002-06-24 | 13 | <0,2 | <0,2 | 86 |  | <0,2 | Kovy a metaloidy Ni: 5.3; Kovy a metaloidy As: 3
2002-07-29 | 14 | <0,2 | <0,2 | 51 |  | 0.22 | Kovy a metaloidy Ni: <5; Kovy a metaloidy As: 3.5
2002-09-30 | 11 | <0,2 | <0,2 | 25 |  | <0,2 | Kovy a metaloidy Ni: <5; Kovy a metaloidy As: 3
2002-10-23 | 15 | <0,2 | 0.23 | 45 |  | 0.52 | Kovy a metaloidy Ni: 7; Kovy a metaloidy As: <2
2002-11-28 | 14 | <0,2 | <0,2 | 340 |  | <0,2 | bar: Kovy a metaloidy Ni; Kovy a metaloidy As
2003-12-16 | 15 | <0,2 | <0,2 | 25 |  | <0,2 | bar: Kovy a metaloidy Ni; Kovy a metaloidy As
prům.hodn. | 13.8 |  |  | 76.2727
min | 11 | <0,20 | <0,20 | 13 |  | <0,20 | bar: Kovy a metaloidy Ni
max | 16 | 0 | 0.23 | 340 |  | 0.52 | Kovy a metaloidy Ni: 7

## Legenda
!! značení pouze orientačně !!
ČSN 75 7221 Jakost vod - Klasifikace jakosti vody ( řazení vod do tříd podle jejich jakosti s použitím soustavy mezných hodnot tříd jakosti vody )
I. tř. | neznečištěná voda
II.tř. | mírně znečištěná voda
III.tř. | znečištěná voda
IV.tř. | silně znečištěná voda
V.tř. | velmi silně znečištěná voda
Základní klasifikace vody ( ČSN 75 7221 ) musí být založena na klasifikaci všech vybraných ukazatelů jakosti vod.
Vybranými ukazateli jakosti vod jsou :
1) saprobní index makrozoobentosu ( není stanoven, přestože patří do " Minimálního rozsahu ukazatelů pro kontrolu jakosti vod " )
2) BSK5 ( biochemická spotřeba kyslíku )
3) CHSK - Cr ( chemická spotřeba kyslíku dichromanem )
4) N - NO3 ( dusičnanový dusík )
5) N - NH4 ( amoniakální dusík )
6) celkový P ( fosfor )
Výsledná třída se určí podle nejnepříznivějšího zatřídění zjištěného u jednotlivých vybraných ukazatelů.
Klasifikovat lze vody při nejmenším počtu odběru 11 za období ( zpravidla rok ), je -li k dispozici méně než 11 hodnot ( výsledků ), nelze jakost vody podle této normy
klasifikovat.