## RO13
r.2004
ROKYTKA - nad Počernickým rybníkem
Mikrobiologické
| Obecné, fyzikální a chemické ukazatele | [16 empty] | a biologické ukazatele
datum | tepl.vody | pH | vodiv. | NL | O2 | BSK5 | ChSK -Cr | TOC | N - NH4 | N - NO3 | Pc | Cl | SO4 | Mn | Fe | Ca | Mg | F coli | INDBENT
| °C |  | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | KTJ/ml
2004-01-26 | 0.3 | 7.22 | 128 | 27 | 10.95 | 10.6 | 38.2 | 13.1 | 9.56 | 3.79 | 1.7 | 146 | 163 | 0.456 | 1.05 | 140 | 28.8 | 82
2004-03-23 | 5.7 | 7.78 | 112.6 | 32 | 10.04 | 10.7 | 45.2 | 15.9 | 5.29 | 4.87 | 1.08 | 133 | 149 | 0.3 | 0.52 | 128 | 24.7 | 71
2004-05-18 | 11.1 | 7.33 | 99.1 | 31.6 | 7.2 | 9.23 | 32.3 | 16.7 | 3.01 | 5.32 | 1.65 | 107.7 | 136 | 0.38 | 0.71 | 99.8 | 19.7 | 139
2004-07-20 | 17.8 | 7.39 | 103 | 12.4 | 3.55 | 6.65 | 32.6 | 15.3 | 4.81 | 3.46 | 1.94 | 100.8 | 141 | 0.28 | 0.43 | 97.1 | 20.8 | 115
2004-09-22 | 11.8 | 7.28 | 100.3 | 44 | 3.58 | 14.9 | 55 | 24.7 | 9.99 | 4.58 | 3.57 | 93 | 134 | 0.288 | 1.28 | 85.9 | 19 | 155
2005-11-29 | 6.1 | 7.41 | 104 | 53 | 7.55 | 11.3 | 49.6 | 19.6 | 6.11 | 2.03 | 1.76 | 93.8 | 172 | 0.338 | 1.27 | 93.9 | 21.8 | 120
|  | Specifické organické látky |  |  |  |  | Kovy a metaloidy
datum | AOX | PCE | TCE | PAU | chloroform | toluen | Cr | Ni | Cu | Zn | Cd | Hg | Pb | As
| ug/l | ug/l | ug/l | ng/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l
2004-01-26 | 20 |  |  | 5.7 | bar: Kovy a metaloidy Cr to Kovy a metaloidy Ni; Kovy a metaloidy As
2004-03-23 | 22 |  |  | 4.3 | bar: Kovy a metaloidy Cr to Kovy a metaloidy Ni; Kovy a metaloidy As
2004-05-18 | 24 |  |  | 14.6 |  |  | Kovy a metaloidy Cr: <5; Kovy a metaloidy Ni: 7; Kovy a metaloidy As: 3
2004-07-20 | 22 |  |  | 7.2 |  |  | Kovy a metaloidy Cr: <5; Kovy a metaloidy Ni: 9.2; Kovy a metaloidy As: 5.8
2004-09-22 | 29 |  |  | 62.5 |  |  | Kovy a metaloidy Cr: <5; Kovy a metaloidy Ni: 6.7; Kovy a metaloidy As: 6
2005-11-29 | 16 |  |  | 11.6 |  |  | Kovy a metaloidy Cr: <5; Kovy a metaloidy Ni: 12; Kovy a metaloidy As: <2

## RO13b
r.2004
ROKYTKA - před Kyjským rybníkem
Mikrobiologické
| Obecné, fyzikální a chemické ukazatele | [16 empty] | a biologické ukazatele
datum | tepl.vody | pH | vodiv. | NL | O2 | BSK5 | ChSK -Cr | TOC | N - NH4 | N - NO3 | Pc | Cl | SO4 | Mn | Fe | Ca | Mg | F coli | INDBENT
| °C |  | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | KTJ/ml
2004-01-26 | 0 | 7.76 | 140.3 | 21 | 12.28 | 10.1 | 29.6 | 10.6 | 5.26 | 4.49 | 1.11 | 189.4 | 213 | 0.415 | 0.51 | 161 | 31.5 | 7
2004-03-23 | 7.6 | 7.96 | 121.8 | 34.4 | 10.01 | 11.5 | 40.4 | 17.2 | 4.22 | 4.38 | 0.8 | 160 | 177 | 0.25 | 0.32 | 113 | 23.9 | 6
2004-05-18 | 12.7 | 7.12 | 112.4 | 70.8 | 7.59 | 15.8 | 50.4 | 25.6 | 1.81 | 15.7 | 0.78 | 113.8 | 184 | 0.58 | 0.93 | 114 | 26 | 6
2004-07-20 | 22.1 | 7.39 | 97.4 | 27.2 | 5.61 | 6.45 | 51.6 | 19.3 | 0.04 | 1.36 | 0.56 | 106 | 198 | 0.26 | 0.34 | 93.5 | 25.2 | 10
2004-09-22 | 13.4 | 7.51 | 93.2 | 70 | 8.17 | 16.5 | 55 | 56.3 | 1.47 | 3.1 | 1.08 | 100.8 | 192 | 0.168 | 0.21 | 83.8 | 25 | 16
2005-11-29 | 4.9 | 7.63 | 110 | 33.7 | 9.41 | 7.79 | 39 | 15.2 | 3.89 | 1.78 | 0.84 | 106 | 219 | 0.395 | 1.06 | 97.2 | 24 | 85
|  | Specifické organické látky |  |  |  |  | Kovy a metaloidy
datum | AOX | PCE | TCE | PAU | chloroform | toluen | Cr | Ni | Cu | Zn | Cd | Hg | Pb | As
| ug/l | ug/l | ug/l | ng/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l
2004-01-26 | 18 |  |  | 7.6 |  |  | Kovy a metaloidy Cr: <5; Kovy a metaloidy Ni: 7.5; Kovy a metaloidy As: <2
2004-03-23 | 21 |  |  | 6.8 |  |  | Kovy a metaloidy Cr: <5; Kovy a metaloidy Ni: 7.3; Kovy a metaloidy As: <2
2004-05-18 | 19 |  |  | 19.9 |  |  | Kovy a metaloidy Cr: <5; Kovy a metaloidy Ni: 13; Kovy a metaloidy As: <2
2004-07-20 | 16 |  |  | 7.3 |  |  | Kovy a metaloidy Cr: <5; Kovy a metaloidy Ni: 5.5; Kovy a metaloidy As: 5.2
2004-09-22 | 42 |  |  | 38.1 |  |  | Kovy a metaloidy Cr: <5; Kovy a metaloidy Ni: 8.2; Kovy a metaloidy As: <2
2005-11-29 | 17 |  |  | 23.7 |  |  | Kovy a metaloidy Cr: <5; Kovy a metaloidy Ni: 7; Kovy a metaloidy As: 4

## RO13d
r.2004
ROKYTKA - ústí ( Libeň - U Českých loděnic - limnigraf )
Mikrobiologické
| Obecné, fyzikální a chemické ukazatele | [16 empty] | a biologické ukazatele
datum | tepl.vody | pH | vodiv. | NL-105 | O2 | BSK5 | ChSK -Cr | TOC | N - NH4 | N - NO3 | Pc | Cl | SO4 | Mn | Fe | Ca | Mg | F coli | INDBENT
| °C |  | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | KTJ/ml
2004-01-26 | 0 | 7.86 | 160 | 10 | 3.44 | 6.5 | 25.6 | 11.6 | 3.92 | 5.28 | 0.72 | 257.2 | 230 | 0.362 | 0.36 | 165 | 33.1 | 13
2004-02-23 | 2.6 | 7.86 | 133 | 22 | 12.06 | 5.22 | 26.5 | 12.1 | 2.55 | 5.08 | 0.65 | 182.2 | 219 | 0.28 | 0.33 | 124 | 27.6 | 6
2004-03-23 | 8.1 | 7.99 | 129.5 | 24 | 11.56 | 11 | 51.7 | 12.4 | 3.4 | 4.57 | 0.88 | 172 | 192 | 0.28 | 0.4 | 114 | 24.8 | 5
2004-04-20 | 11.4 | 7.91 | 99.9 | 19.6 | 10.2 | 4.6 | 48.9 | 15 | <0,04 | 3.84 | 0.23 | 132.1 | 211 | 0.242 | 0.399 | 94.6 | 25.9 | 2
2004-05-18 | 14.5 | 7.81 | 101.4 | 42.4 | 10.06 | 10.3 | 39.5 | 19.3 | 0.06 | 2.08 | 0.35 | 116 | 202 | 0.29 | 0.56 | 97.2 | 24.8 | 13
2004-06-21 | 17.3 | 7.55 | 96.3 | 45.2 | 9.47 | 9.22 | 34.9 | 17.8 | 0.15 | 1.82 | 0.42 | 106.9 | 196 | 0.24 | 0.77 | 98.8 | 24.7 | 60
2004-07-20 | 22.6 | 7.86 | 94.8 | 34.4 | 8.01 | 5.04 | 35.6 | 13.5 | <0,04 | 1.36 | 0.32 | 98.2 | 206 | 0.21 | 0.71 | 93 | 26 | 10
2004-08-17 | 19.1 | 8.07 | 104.6 | 36.8 | 8.4 | 8.85 | 44.7 | 14.86 | 0.08 | 0.97 | 0.31 | 114 | 227 | 0.304 | 0.69 | 106.7 | 29.5 | 22
2004-09-22 | 13.6 | 7.87 | 104.4 | 13.2 | 10.05 | 2.85 | 22.5 | 9.1 | 0.07 | 1.62 | 0.29 | 121.6 | 215 | 0.13 | 0.36 | 98.3 | 28.4 | 12
2004-10-18 | 9.1 | 7.97 | 94.1 | 22 | 9.8 | 8.84 | 37.9 | 15 | 0.75 | 3.27 | 0.44 | 101 | 174 | 0.153 | 0.39 | 90.7 | 22 | 4
2005-11-29 | 5.7 | 7.79 | 99.2 | 26.4 | 11.24 | 7.45 | 37.2 | 15.8 | 1.38 | 2.54 | 0.36 | 95.6 | 192 | 0.197 | 0.4 | 91.9 | 22 | 23
2005-12-13 | 2.2 | 8 | 110.3 | 30.8 | 12.86 | 10.4 | 36.1 | 13.5 | 1.18 | 4.36 | 0.35 | 111 | 232 | 0.23 | 0.5 | 112 | 27.2 | 2
prům.hodn. | 10.5167 | 7.8783 | 110.625 | 27.2333 | 9.7625 | 7.5225 | 36.7583 | 14.1633 |  | 3.0658 | 0.44333 | 133.9833 | 208 | 0.24317 | 0.48908 | 107.1833 | 26.3333 | 14.3333
min | 0 | 7.55 | 94.1 | 10 | 3.44 | 2.85 | 22.5 | 9.1 | <0,040 | 0.97 | 0.23 | 95.6 | 174 | 0.13 | 0.33 | 90.7 | 22 | 2
max | 22.6 | 8.07 | 160 | 45.2 | 12.86 | 11 | 51.7 | 19.3 | 3.92 | 5.28 | 0.88 | 257.2 | 232 | 0.362 | 0.77 | 165 | 33.1 | 60
|  | Specifické organické látky |  |  |  |  | Kovy a metaloidy
datum | AOX | PCE | TCE | PAU | chloroform | toluen | Cr | Ni | Cu | Zn | Cd | Hg | Pb | As
| ug/l | ug/l | ug/l | ng/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l
2004-01-26 | 58 |  |  | 8.1 | bar: Kovy a metaloidy Cr to Kovy a metaloidy Ni; Kovy a metaloidy As
2004-02-23 | 25 |  |  | 25.6 |  |  | Kovy a metaloidy Cr: <5; Kovy a metaloidy Ni: 6.2; Kovy a metaloidy As: <2
2004-03-23 | 24 |  |  | 36.3 |  |  | Kovy a metaloidy Cr: <5; Kovy a metaloidy Ni: 6.9; Kovy a metaloidy As: <2
2004-04-20 | 21 |  |  | 68.7 | bar: Kovy a metaloidy Cr to Kovy a metaloidy Ni; Kovy a metaloidy As
2004-05-18 | 14 |  |  | 26.7 |  |  | Kovy a metaloidy Cr: <5; Kovy a metaloidy Ni: 7; Kovy a metaloidy As: <2
2004-06-21 | 20 |  |  | 27.8 |  |  | Kovy a metaloidy Cr: <5; Kovy a metaloidy Ni: 5.9; Kovy a metaloidy As: 3.3
2004-07-20 | 15 |  |  | 8.8 |  |  | Kovy a metaloidy Cr: <5; Kovy a metaloidy Ni: 8.2; Kovy a metaloidy As: 4.6
2004-08-17 | 14 |  |  | 129.4 |  |  | Kovy a metaloidy Cr: <5; Kovy a metaloidy Ni: 9.6; Kovy a metaloidy As: <2
2004-09-22 | 20 |  |  | 31.2 | bar: Kovy a metaloidy Cr to Kovy a metaloidy Ni; Kovy a metaloidy As
2004-10-18 | 21 |  |  | 43.1 |  |  | Kovy a metaloidy Cr: <5; Kovy a metaloidy Ni: 7.4; Kovy a metaloidy As: 3.5
2005-11-29 | 16 |  |  | 12.3 |  |  | Kovy a metaloidy Cr: <5; Kovy a metaloidy Ni: 8; Kovy a metaloidy As: <2
2005-12-13 | 16.2 |  |  | 20.9 |  |  | Kovy a metaloidy Cr: <5; Kovy a metaloidy Ni: 7; Kovy a metaloidy As: <2
prům.hodn. | 22.0167 |  |  | 36.575
min | 14 |  |  | 8.1 |  |  | Kovy a metaloidy Ni: <5,0; Kovy a metaloidy As: <2,5
max | 58 |  |  | 129.4 |  |  | Kovy a metaloidy Ni: 9.6; Kovy a metaloidy As: 4.6

## RO13c
r.2004
ROKYTKA - pod Kyjským rybníkem
Mikrobiologické
| Obecné, fyzikální a chemické ukazatele | [16 empty] | a biologické ukazatele
datum | tepl.vody | pH | vodiv. | NL | O2 | BSK5 | ChSK -Cr | TOC | N - NH4 | N - NO3 | Pc | Cl | SO4 | Mn | Fe | Ca | Mg | F coli | INDBENT
| °C |  | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | KTJ/ml
2004-01-26 | 0.2 | 7.84 | 162 | 12 | 12.3 | 6.73 | 23.6 | 11.7 | 5.74 | 4.81 | 0.93 | 276.3 | 210 | 0.405 | 0.33 | 166 | 31.5 | 6
2004-03-23 | 9 | 7.83 | 130.7 | 28 | 9.83 | 11.4 | 34 | 15.4 | 4.06 | 4.03 | 0.54 | 182 | 190 | 0.27 | 0.4 | 112 | 23.9 | 13
2004-05-18 | 14.5 | 7.59 | 99.8 | 43.6 | 7.93 | 16.3 | 52.7 | 21.8 | 0.44 | 2.08 | 0.42 | 112.1 | 145 | 0.34 | 0.46 | 94.3 | 23.7 | 16
2004-07-20 | 22.8 | 7.49 | 95.1 | 28.8 | 4.87 | 4.35 | 43 | 15.6 | <0,04 | 0.48 | 0.43 | 109.5 | 211 | 0.4 | 0.45 | 87.8 | 25.2 | 14
2004-09-22 | 13.7 | 7.54 | 101.8 | 22.4 | 7.69 | 6.85 | 37.5 | 15.6 | 0.05 | 1.56 | 0.42 | 125.1 | 206 | 0.201 | 0.39 | 93.7 | 24.5 | 13
1900-11-29 02:38 | 3.9 | 7.68 | 95.5 | 14.3 | 10.38 | 8.04 | 38.7 | 12.5 | 2.14 | 2.94 | 0.42 | 97.8 | 179 | 0.147 | 0.3 | 80.8 | 18.5 | 8
|  | Specifické organické látky |  |  |  |  | Kovy a metaloidy
datum | AOX | PCE | TCE | PAU | chloroform | toluen | Cr | Ni | Cu | Zn | Cd | Hg | Pb | As
| ug/l | ug/l | ug/l | ng/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l
2004-01-26 | 20 |  |  | 16.3 | bar: Kovy a metaloidy Cr to Kovy a metaloidy Ni; Kovy a metaloidy As
2004-03-23 | 19 |  |  | 17 |  |  | Kovy a metaloidy Cr: <5; Kovy a metaloidy Ni: 6.8; Kovy a metaloidy As: <2
2004-05-18 | 15 |  |  | 22.1 |  |  | Kovy a metaloidy Cr: <5; Kovy a metaloidy Ni: 6; Kovy a metaloidy As: 3
2004-07-20 | 15 |  |  | 11.6 |  |  | Kovy a metaloidy Cr: <5; Kovy a metaloidy Ni: <5; Kovy a metaloidy As: 5.7
2004-09-22 | 23 |  |  | 9.6 |  |  | Kovy a metaloidy Cr: <5; Kovy a metaloidy Ni: 5.6; Kovy a metaloidy As: <2
1900-11-29 02:38 | 27 |  |  | 23.8 |  |  | Kovy a metaloidy Cr: <5; Kovy a metaloidy Ni: 6; Kovy a metaloidy As: <2

## Legenda
!! značení pouze orientačně !!
ČSN 75 7221 Jakost vod - Klasifikace jakosti vody ( řazení vod do tříd podle jejich jakosti s použitím soustavy mezných hodnot tříd jakosti vody )
I. tř. | neznečištěná voda
II.tř. | mírně znečištěná voda
III.tř. | znečištěná voda
IV.tř. | silně znečištěná voda
V.tř. | velmi silně znečištěná voda
Základní klasifikace vody ( ČSN 75 7221 ) musí být založena na klasifikaci všech vybraných ukazatelů jakosti vod.
Vybranými ukazateli jakosti vod jsou :
1) saprobní index makrozoobentosu ( není stanoven, přestože patří do " Minimálního rozsahu ukazatelů pro kontrolu jakosti vod " )
2) BSK5 ( biochemická spotřeba kyslíku )
3) CHSK - Cr ( chemická spotřeba kyslíku dichromanem )
4) N - NO3 ( dusičnanový dusík )
5) N - NH4 ( amoniakální dusík )
6) celkový P ( fosfor )
Výsledná třída se určí podle nejnepříznivějšího zatřídění zjištěného u jednotlivých vybraných ukazatelů.
Klasifikovat lze vody při nejmenším počtu odběru 11 za období ( zpravidla rok ), je -li k dispozici méně než 11 hodnot ( výsledků ), nelze jakost vody podle této normy
klasifikovat.