Souhrnná tabulka povodňových škod na úseku životního prostředí a infrastruktury hl.m.Prahy 
(odhad)
Položka	Výše škod (v mil. Kč)	
Zeleň - Stromovka	94	
ZOO Praha	124	
Kolektory Praha	72,23	
Vodní toky ve správě HMP	9,712	
Lesy hl.m.Prahy	4,785	
Vodohosp. Infrastruktura ve správě PVS, a s.	632,4	
Odpady	Zatím nebylo možné vyčíslit	
CELKEM ŽP + I	937,127	

				V Praze dne 3.9.2002

Odhad povodňový škod - Královská obora (Stromovka) Praha 7   
(mimo škody na zařízení jiných správců)

Objekt	výše škod (v mil. Kč)	poznámka	
Zničené severní oplocení podél plavebního kanálu 	6
	dobourání zbytků, rozebrání kovových částí, výstavba nového oplocení                                               	
Rudolfova štola  - opravy objektů na vtoku a výtoku
čištění štoly a strojního zař.                                            	2-3		
Škody na komunikacích a jezdecké dráze 	10		
Škody na drobném mobiliáři                                            	2		
Škody na porostech dřevin                                              	25		
Úklid naplavenin                                                              	9		
Úklid a likvidace zničených dřevin                                	2-3		
Škody na rybnících a vodotečích                                      	7		
Škody na lučních porostech včet. rekultivace 	6		
Škody na živých organismech 		nelze vyčíslit	
Rekultivace toku Malé říčky včetně okolí  	23	Před povodní čištění, rozpočet 13 mil.Kč	
Úklid a rekultivace zásobní zahrady                                	2		
CELKEM	94		
Zdroj: OMZ MHMP

Odhad povodňových škod - ZOO Praha
	
objekt	
Výše škod (v mil. Kč)	
Poznámka	

Pavilon šelem	
16	

Pavilon slonů	
15	

Pavilon goril	
14	

Pavilon velký želv	
3,5	

Pavilon lachtanů a tučňáků	
2	

Expozice lemurů	
2,5	

Expozice magotů	
1,5	

Expozice goralů	
1,5	

Expozice paovcí	
0,5	

Expozice plameňáků a pelikánů	
1,5	

Expozice drobných ptáků	
1,5	

Kontaktní expozice	
1	

Bechyňův pavilon	
0,5	

Zimoviště ptáků	
2	

Karanténa	
1	

Odchovna krmného hmyzu	
0,5	

Šatny zaměstnanců	
2,5	

Dolní vrátnice	
0,5	

Trafostanice	
3	

Gočárovy domy	
4	

Restaurace Koliba	
2,5	

Dětský areál	
5	

Technické zázemí	
6,5	

Zázemí pro stavební firmy	
1	

Mobilní buňky	
0,5	

Budova osvěty	
1	

Garáže	
1	

Byty zaměstnanců	
15	

Zásobní zahrady	
0,5	

Zooshop	
1	

Občerstvovací stánek	
1,5	

Komunikace	
1	

Inženýrské sítě	
5	
Voda, kanalizace, elektro	

Drobná architektura	
0,5	

Zeleň a sadové úpravy	
3	

WC	
0,5	

Oplocení	
1	

Kamerový systém	
1	

Veřejné osvětlení	
0,5	

Vrty užitkové vody	
1,5	

CELKEM	
124	

Zdroj: ZOO Praha	
Odhad povodňových škod - Kolektory Praha

Objekt	Výše škod (v mil. Kč)	Poznámka	
Kolektor Rudolfinum 		Délka 1 080 bm, zcela zatopen	
- rekonstrukce elektro, vzduchotechnika, měření, regulace	4,95		
- sanace betonu,ocel. konstrukcí,protiplísň. opatření 	25		
Kolektor nábř.L.Svobody		Délka 720 bm, zcela zatopen	
- rekonstrukce elektro, vzduchotechnika, měření, regulace	3,6		
- sanace betonu,ocel. konstrukcí,protiplísň. Opatření	12		
Kolektor nová radnice		Délka 603 bm, částečně zatopen	
- rekonstrukce elektro, vzduchotechnika, měření, regulace	5,7		
-Karlova ul.,vylomená podlaha+sanace betonu, protiplísň.opatření	2,5	63 bm	
Sanace betonu, ocel.konstrukcí, protiplísň. Opatření	0,3	160 bm, částečně zatopen	
Sanace betonu, ocel.konstrukcí, protiplísň. Opatření	2,28	380 bm, zcela zatopen	
Kolektor Celetná			
-celková oprava elektro a stavební části 	0,2	100  bm, částečně zatopen	
Kolektor SPHM			
-oprava elektro a stavební části	0,7	80 bm, částečně zatopen	
Likvidace nebezpečných odpadů v centru	15		
CELKEM	72,23		
			Zdroj: Kolektory Praha

Odhad povodňových škod na malých vodních tocích 
ve správě hl. m. Prahy

Objekt	Výše škod (v mil.Kč)	Poznámka	
Rokytka 		Úsek 52	
odstranění, vodní elektrárna	0,01		
porucha opevnění	0,01		
odstranění padlého stromu (1ks)	0,014		
Draháňský potok			
odstranění padlých stromů (5ks)	0,07		
BOTIČ		Úsek 53	
Fantům mlýn	0,7	Narušené a vymleté břehy, nakloněné a padlé stromy, poškozené opevnění koryta	
Petrovice jez - most Petrovice	0,13	Narušené opevnění, padlé stromy	
Petrovice most –VD Hostivař	0,154	Padlé stromy	
VD Hostivař	0,75	Poškozený vývar vodního díla	
VD Hostivař – most Selský dvůr	0,5	Padlé stromy,poškozená vozovka,poškozené opevnění v dl.30m,břehové nádrže	
Selský dvůr-jez Marcela	0,2	Narušený chodník a vozovka, provalený plot,zárarasy, padlé stromy	
Jez Marcela -Práče	0,15	Břehové nádrže, zátarasy,padlé stromy	
Práče-Záběhlický jez	0,15	Padlé stromy,nalomené stromy, podemletá vozovka	
Záběhlický jez-most k Hameráku	0,05	Zátarasy v toku	
Most Hamerák-most zaklenutí Plynárna	1	Padlé stromy,poškozená lávka, narušené a podemleté břehy, zátarasy v korytě	
Plynárna-most Nuselská	0,3	Narušená dlažba, nánosy, padlý strom	
Most Nuselská-Vyšehrad	0,1	Narušené opevnění koryta	
KOŠÍKOVSKÝ POTOK	0,5	Poškozené opevnění koryta toku	
Chodovecký potok	0,5	Poškozené opevnění koryta mezi R5 a R6, zničený stupeň ve dně	
Libušský potok		Úsek 54	
Km 2,5 – 3	0,25	Zničené česle,eroze břehu, nánosy ve dně, padlý strom	
Km 3 –4,5	0,2	Padlé stromy, zátarasy	
RN Libušská	0,1	Padlý strom, nánosy	
Písnická větev km 0 - 0,5	0,2	Zanesené koryto,padlý strom, zátarasy	
Km 0,5 - 1	0,25	Padlé stromy, zátarasy, eroze břehů	
Zátišský potok			
Km 0,5 – 1,5	0,1	Zátarasy, naplaveniny	
Km 1,5 - 2	0,1	Padlý strom, zátarasy	
Km 2 – 2,5	0,1	Vyplavené hatě,poškozená lávka	
Km 2,5 – 3 	0,05	Poškozený stupeň ve dně, vyplavený komunál. Odpad	
Zátišský rybník	0,08	Padlý strom, nánosy a naplaveniny	
RN Hodkovičky	0,03	Nánosy	
Vrutice			
Km 0 – 0,5	0,2	Padlé stromy, poškozené opevnění koryta toku	
Km 2 – 2,5	0,2	Padlé stromy,eroze koryta, nánosy ve dně, komunál.odpad	
Km 2,5 – 3 	0,1	Vyplaven komunál. odpad	
Komořanský potok			
Km 1 - 1,8	0,1	Padlý strom, kmeny v korytech, zátarasy	
přítok	0,05	Zátarasy	
Lhotecký potok			
Km 2 - 2,5	0,05	Zlomený strom	
Km 3,5 – 4 	0,014	Padlý strom	
Cholupický potok			
Km 0,5 - 1	0,25	Padlý strom, poškozená cesta, naplaveniny	
Km 1 – 1,5 	0,2	Padlé stromy, zanesené koryto 30 m, zátarasy	
Km 1,5 - 2	0,15	Padlý strom, zanesené koryto	
Km 2 – 3,5    	0,05	Zátarasy	
Kunratický potok			
Km 4 – 4,5	0,25	Eroze břehu u rybníka Labuť, poškozeno kamenné opevnění, nánosy	
Km 6 – 6,5	0,1	Nánosy a zátarasy v korytě toku	
Km 6,5 – 7	0,1	Padlý strom, zátarasy, nánosy	
Km 7,5 – 8  	0,3	Poškozená cesta, padlé stromy	
Litvicko - šárecký potok		Úsek 55	
Km 0 – 1,5 	0,25	Padlé stromy,nánosy,poškozená dlažba v ul.V Podbabě	
Km 3,3 - 4	0,35	Poškozená dlažba	
Dalejský potok			
Celá délka	0,25	Četné nánosy, naplaveniny, padlé stromy	
CELKEM	9,712		
				Zdroj:Lesy HMP, střed.vodní toky

Odhad povodňových škod – Lesy hlavního města Prahy

Objekt	Výše škod (v mil. Kč)	poznámka	
Cesty	4,165	Šárka, V.Chuchle, Modřany, Hostivař,Hvězda	
Vývraty	0,455	Šárka, Cibulka, V.Chuchle, Modřany,Krč	
Můstky, čištění propustí	0,165	V.Chuchle, Cibulka	
CELKEM	4,785		
					Zdroj: Lesy HMP

Odhad povodňových škod – vodohospodářská infrastruktura, ve správě spol. PVS, a.s.

Objekt	Výše škod ( v mil. Kč)	poznámka	
Úpravna vody Podolí	2,2		
Průmyslový vodovod	10	Zcela zaplaven	
Vodovody - objekty	15		
Vodovodní síť	75		
Kanalizace – objekty	4		
Stoky	196	Skutečný stav až po kamer. a geotech. průzkumech	
ÚČOV			
elektročást	30		
SŘTP	60		
Aktivační nádrže	40		
dmychárny	30		
energocentrum	30		
Budova odstředivek	10		
Protipovodňová hráz	10		
Další objekty	80		
Lapač písku, míchací a regenerační nádrže 	30		
Projektová dokumentace	10		
Poboč.ČOV Sedlec	0,2		
CELKEM	632,4		
Zdroj: PVS, a.s.