Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 0029  ze dne 14.1.2003

Vyjádření hl. m. Prahy k “Oznámení” podle přílohy č. 3 zákonu 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr “Kabelové vedení 110 kV TR Střed – TR Karlov” 

Z hlediska urbanistické koncepce hlavní město Praha konstatuje, že uvedený záměr není v rozporu s Územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚPn HMP), neovlivní funkční využití území, nekoliduje s aktualizací urbanistické studie Pražská památková rezervace (PPR) a není v kolizi s archeologickými lokalitami PPR. Hlavní město Praha upozorňuje, že navrhovaný úsek kopané trasy ve Vrchlického sadech je nutné přizpůsobit požadavkům ochrany zeleně, oba kopané úseky včetně trasy v Kateřinské ul. pak ochraně stávajících inženýrských sítí.

Z dopravního hlediska nemá hlavní město Praha k záměru připomínky. Hlavní město Praha však upozorňuje, že stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy (železnice a metra) a že podmínky vyplývající z ochranných pásem je třeba respektovat. Navržený překop ul. Politických vězňů je třeba z provozních důvodů časově minimalizovat.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemá hlavní město Praha námitek, protože většina vedení je v tunelu, respektive v kolektoru. 

Z hlediska městské zeleně je částečně problematické vedení trasy ve Vrchlického sadech. V dalším stupni dokumentace je nutné prokázat na základě dendrologického průzkumu, že nedochází k ohrožení navazující dřevin, jejich korunového i kořenového systému. 

Z hlediska ochrany zemědělské půdy bez připomínek. 

Z akustického hlediska bez připomínek.

Z hlediska ochrany ovzduší bez připomínek. 

Z hlediska nakládání s odpady hlavní město Praha konstatuje, že kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu. Hlavní město Praha pouze doporučuje u výkopové zeminy nabídnout její nevyužitelný přebytek jiným firmám k terénním úpravám či rekultivacím a odpadní beton ke zpracování na recyklát. Odpad z kanceláří by bylo vhodné třídit v rámci městského systému třídění komunálního a podobného odpadu.

Z geologického hlediska nemá hlavní město Praha k dokumentaci zásadní připomínky. Hlavní město Praha upozorňuje, že v případě výkopových prací do hloubky 1,6 m bude pravděpodobně celá rýha prováděna v navážkách, a proto z tohoto důvodu je nutno realizovat výkop jako pažený. 
Z hlediska zásobování vodou bez připomínek.

Z hlediska odkanalizování a vodních toků bez připomínek.

Z hlediska zásobování teplem bez připomínek. 

Z hlediska zásobování zemním plynem bez připomínek.

Z hlediska zásobování elektrickou energií hlavní město Praha konstatuje, že předmětná stavba byla zahrnuta do ÚPn hl. m. Prahy a zařazena do seznamu veřejně prospěšných staveb (VPS č. 13TE1, 13TE2). Z vyjádření k projektu pro územní řízení stavby vydané dne 6.9.2002 pod č.j. SURM/8493/02, citujeme:

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme s následujícími připomínkami. Pro trasu, která vede Vrchlického sady, je nutné doplnit dendrologický průzkum, který doloží, že nedochází ke kolizi se stávajícími stromy v parku a že bude zajištěna ochrana těch, které jsou nejblíže navrhované trase. Je nutné zajistit ochranu nejen kmenů, ale i kořenového systému a korun stromů. 

Dále je nutné při stavbě minimalizovat dopravní omezení. Po dokončení stavby provést obnovu dotčené zeleně a povrchů chodníků a vozovek.

Z hlediska telekomunikací bez připomínek. 

Po seznámení se všemi okolnostmi uvedenými v předloženém “Oznámení” hlavní město Praha souhlasí, že pro záměr, tak jak byl předložen, není třeba dalšího posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., s tím, že výše uvedené podmínky budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby.