# Karlín – zóna A

# OBJEKTY V KATEGORII  „C„ -  verze  23.8.02 - 19 hod

po  podrobnější  statické  prohlídce  další  skupiny  objektů

LEGENDA:  N = objekt nadále nepřístupný  /  R = rizikový přístup

| Ulice | č.p. |  | č.o. |  | typ obj. C(N/R) |  | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Březinova | 496 |  | 12 |  | R |  | vně zóny A, změna N/R 23.8. |  |
| Karlín.nám. | 156 |  | 2 |  | N |  |  |  |
| Křižíkova | 272 |  | 17 |  | R |  |  |  |
| Křižíkova | 104 |  | 32 |  | N |  | N! potvrzeno 23.8. |  |
| Křižíkova | 194 |  | 36 |  | N |  | N! potvrzeno 23.8. |  |
| Křižíkova | 150 |  | 43 |  | R |  |  |  |
| Křižíkova | 165 |  | 45 |  | R |  |  |  |
| Křižíkova | 134 |  | 58 |  | R |  |  |  |
| Křižíkova | 76 |  | 61 |  | R |  |  |  |
| Křižíkova | 125 |  | 63 |  | R |  |  |  |
| Křižíkova | 160 |  | 71 |  | R |  |  |  |
| Křižíkova | 384 |  | 101 |  | R |  |  |  |
| Křižíkova | 385 |  | 103 |  | R |  |  |  |
| Pernerova | 32 |  | 10 |  | R |  |  |  |
| Pernerova | 9 |  | 40 |  | R |  | potvrzeno 23.8. |  |
| Pobřežní | 88 |  | 64 |  | R |  | potvrzeno 23.8 |  |
| Pobřežní | 87 |  | 68 |  | N |  | N! potvrzeno 23.8. |  |
| Sokolovská | 41 |  | 7 |  | N |  |  |  |
| Sokolovská | 89 |  | 28 |  | R |  | změna N/R 22.8. |  |
| Sokolovská | 67 |  | 46 |  | R |  | potvrzeno 22.8. |  |
| Sokolovská | 43 |  | 53 |  | R |  | změna N/R 22.8. |  |
| Sokolovská | 113 |  | 58 |  | R |  | potvrzeno 22.8. |  |
| Sokolovská |  |  | 61 |  | R |  | potvrzeno 22.8. |  |
| Sokolovská | 120 |  | 62 |  | N |  | N! potvrzeno 22.8. |  |
| Sokolovská | 97 |  | 65 |  | N |  | N! potvrzeno 22.8. |  |
| Šaldova |  | 54 |  | 13 |  | R |  |  |
| Vítkova | 130 |  | 19 |  | R |  |  |  |

Do kategorie B přeřazeny objekty č.o. : Sokolovská  11, 30, 36, 38, 40, 97, 99, 101b

Pobřežní  13, 17, 38   Prv. pluku 19, 21, Křižíkova 30

Thámova 8

Do kategorie  A  přeřazen objekt č.o. :   Sokolovská 19