Z provedené analýzy ZUŠ a DDM ze strany OMT MHMP vyplynula potřeba nutného řešení prioritních, rozestavěných a havarijních akcí zařazených do kategorie A v objemu 4 430 tis. Kč z finančních zdrojů hl.m. Prahy     

Návrh nejnaléhavějších požadavků  za ZUŠ a DDM – kategorie A – k řešení v roce 2001 z finančních prostředků hl.m. Prahy v celkové výši  4 430 tis. Kč :

1. 	ZUŠ Stodůlky 
    K brance 72 , Praha 5
    akce : Podřezání a izolace zdiva budovy  a sanace vlhké omítky

Celkové náklady stavby                                                     850  tis. Kč
Jiné finanční zdroje                                                            321  tis. Kč  z rozpočtu MŠMT  ČR
Požadavek na dotaci:                                                         529  tis. Kč
                      z toho:  požádáno o převedení prostředků
                                   MF z jiných akcí                             529  tis. Kč
Navrhovaná dotace  z rozp. hl.m. Prahy                           0   tis. Kč   

	Stavby budovy školy pochází z konce 18 stol.  Je vybudována z opukového kamene bez izolace základů. Vnitřní i vnější omítka je prakticky v celém přízemí velice vlhká až do výše 2 metrů a prostoupená plísní. Stav se stále zhoršuje , způsobuje oprýskávání omítky a zejména výskyt zdraví ohrožující způsobuje kritický stav objektu. Z hygienického hlediska již nelze v těchto místnostech vyučovat. Posudek a doporučení městské hygienické stanice včetně fotodokumentace je součástí této zprávy (příloha č.4 důvodové zprávy). U této akce stačí pouze nahlášení akce na příslušný Stavební úřad a práce mohou býti začátkem prázdnin zahájeny. 

  
2. ZUŠ Na Popelce 
    Na Popelce 1/18 , Praha 5
    akce : Rekonstrukce zděného oplocení objektu Pod Klikovkou – detašované pracoviště

Celkové náklady stavby                                                     530  tis. Kč
Jiné finanční zdroje                                                                0  tis. Kč     
Požadavek z rozpočtu hl. m. Prahy                                     530  tis. Kč
Navrhovaná dotace                                                          530  tis. Kč
  
	Předmětná opěrná zeď je cihelná se svislým límcem, tloušťka zdi 45 cm. Celková délka zdi je cca 63 metrů a zeď obloukem přechází z ulice Pod Klikovkou do ulice U dvou srpů a  z celkové opěrné zdi je poškozen úsek šesti polí v délce cca 25 m. a to od jejího začátku v ulici Pod Klikovkou, kde je opěrná zeď nejvyšší. První 3 až 4 pole opěrné zdi jsou před zřícením. Deformovaná a potrhaná opěrná zeď již ztratila svoji nosnost, podpěrná dřevěná konstrukce postavená před několika roky  (zabrala a vyřadila z provozu celou šířku chodníku) svojí sešlostí již nezabrání možné havárii. Pravděpodobné zřícení opěrné zdi je již jen otázkou času a možno ho očekávat především v době tání sněhu anebo po každém větším dešti. Školský úřad PRAHA 5  nechal v roce 1995 vypracovat odborný posudek s předběžným návrhem na zajištění a opravu opěrné zdi s vypracovanými dvěma  alternativami řešení, které ale nebyli realizovány (posudek s fotodokumentací příloha č. 5 k důvodové zprávě).   

- 4 -

3. ZUŠ Na Popelce 
    Na Popelce 1/18 , Praha 5
    akce : Rekonstrukce nevyhovující elektroinstalace objektu Na Popelce

Celkové náklady stavby                                                     250  tis. Kč
Jiné finanční zdroje                                                                0  tis. Kč     
Požadavek z rozpočtu hl. m. Prahy                                     250  tis. Kč
Navrhovaná dotace                                                          250  tis. Kč

	Elektroinstalace v budově Hudební školy Na Popelce v Praze 5 je stará cca 37 let. V průběhu provozu školy byly prováděny částečné úpravy s ohledem na potřeby školy, případně k odstranění havarijních závad v instalaci. Současný stav převážné elektroinstalace se skládá z původních hliníkových vodičů v hadrovém provedení a neodpovídají současným požadavkům na elektrovybavenost objektů a platnosti nových norem, zejména bezpečnost a ochrana před úrazem elektrickým proudem (posudek el. instalace - příloha č. 6 k důvodové zprávě). Do současné doby byla částečná rekonstrukce elektroinstalace prováděna etapovitě na základě popsaných závad v revizních zprávách (naposledy několik učeben a chodba v 1. patře,  v roce 1997) . V současné době je potřeba komplexní rekonstrukce přízemí budovy včetně hlavního rozvaděče a venkovního osvětlení. Vedení školy má již několik let zpracovanou projektovou dokumentaci, kterou po úpravě dle současných platných norem lze využít k rekonstrukci elektroinstalace a pro stavební povolení pro realizaci této stavby. 

4. ZUŠ Hostivař 
    Trhanovské nám. 8, Praha 10
    akce : Rekonstrukce sedlové části střechy

Celkové náklady stavby                                                   2 865  tis. Kč
Jiné finanční zdroje                                                                 0  tis. Kč     
Požadavek z rozpočtu hl. m. Prahy                                  2 865  tis. Kč
Navrhovaná dotace                                                       2 865  tis. Kč

	Jedná se o opravu sedlové části střechy staré školní budovy ZUŠ v Praze 10 - Hostivaři. Střešní krytina z bobrovek je značně stará a na mnoha místech poškozená popraskáním tašek, vypadnutím tašek z vazby, a to zejména při půdních nadezdívkách, při koncích krokví u římsy a při střešních oknech. Některé hřebenáče ve spodní části střechy jsou vypadlé nebo již scházejí (statický posudek krovu a střešní krytiny - příloha č. 7 důvodové zprávy). Vzhledem k tomuto stavu dochází velmi častému zatékání do budovy a do prostor, které škola využívá k výuce a také do ostatních prostor budovy. Dochází tak  k neustálému ničení malby a voda též zatéká i do elektroinstalace. S opravou střechy je nutno opravit i navazující okapy, svody a plechování. Při výměně taškové krytiny bude třeba v nezbytně nutném rozsahu provést drobné opravy dřevěných prvků krovu a kompletní ošetření dřevěných prvků krovů fungicidním roztokem. ZUŠ jedná s MČ o dokumentaci potřebnou ke stavebnímu povolení pro realizaci stavby. 

- 5 -

5. ZUŠ Bajkalská 
    Bajkalská 185, Praha 10 - Vršovice
    akce : Rekonstrukce vodovodní přípojky a sociálního zařízení.

Celkové náklady stavby                                                      250  tis. Kč
Jiné finanční zdroje                                                                 0  tis. Kč     
Požadavek z rozpočtu hl. m. Prahy                                     250  tis. Kč
Navrhovaná dotace                                                          250  tis. Kč

	Vodovodní přípojka je bez výměny již od postavení pavilonu (50 let) a je ve velmi špatném stavu. V areálu školy je velmi nízký tlak vody, potrubí v šachtě je silně zkorodováno, zarostlé a může dojít k prorezavění potrubí a k havarijní situaci (fotodokumentace - příloha č.8  
důvodové zprávy). Rekonstrukcí vodovodní přípojky z šachty před budovou (ve které je umístěn vodoměr) do budovy školy  se jedná o provedení výkopových prací a výměnu potrubí v délce 6 m. Sociální zařízení - WC jsou též v provozu bez větších oprav také od postavení pavilonu a již neodpovídají současným potřebám a to jak z hygienických důvodů po stránce kultury, tak i po stránce ekonomické (úniky vody, časté opravy splachovadel apod.). Při rekonstrukci je nutné vybourání stávajících příček, vestavba nových příček , výměna izolací a položení nové dlažby a obkladů tak, aby to vyhovovalo hygienickým předpisům.  

6. ZUŠ - Modřany 
    Voborského 1356,  Praha  4 
    akce : Zabezpečení objektu ZUŠ Botevova bezpečnostním zařízením.

Celkové náklady stavby                                                      455  tis. Kč
Jiné finanční zdroje                                                                 0  tis. Kč     
Požadavek z rozpočtu hl. m. Prahy                                     455  tis. Kč
Navrhovaná dotace                                                          455  tis. Kč

	V roce  1998 podala ZUŠ  prostřednictvím ŠÚ Praha 4 v rámci programu investičního rozvoje požadavek na finanční prostředky pro rekonstrukci pobočky Botevova - „Atrium - letní scéna“. Písemným stanoviskem ze dne 31.3.1999 bylo ŠÚ Praha 4 odpovězeno, že se nejedná o investiční záměr ze státního majetku a že ŠÚ Praha 4 nebude investorem. ZUŠ Voborského, proto tuto akci v roce 2000 provedla z vlastních finančních prostředků. Při přechodu ZUŠ do působnosti kraje HMP jsme obdrželi přehled schválených investičních akcí MŠMT ČR na rok 2000, kde na tuto akci byla ze státního rozpočtu uvolněna částka 455 tis. Kč. Na základě této skutečnosti ZUŠ Voborského podala na OMT MHMP žádost o změnu názvu stavby a možnost tyto přidělené investiční prostředky použít na „Zabezpečení objektu bezpečnostním zařízením“ (žádost příloha č.7 důvodové zprávy). Pobočka ZUŠ v Botevově ul. 
v Praze 4 - Modřany je bývalý objekt mateřské školy uprostřed sídliště, kde spousta tříd má východy přímo do zahrady a z důvodů, že pobočka byla již několikráte vykradena vyvstala nutnost tento objekt zabezpečit bezpečnostním zařízením. Jednalo by se o zajištění objektu okenními a balkónovými mřížemi a elektronickým zabezpečením.

- 6 - 

Při jednání o změně názvu akce na odboru financování územních rozpočtů MF ČR bylo odpovězeno, že přerozdělení finančních částek je možné pouze mezi schválenými akcemi. Proto OMT MHMP požádal MF o převedené této částky na havarijní řešení ZUŠ Stodůlky, s tím, že na pokrytí nákladů investiční akce ZUŠ Voborského by byly uvolněny prostředky ze zdrojů hl. města Prahy.

7. ZUŠ - Klapkova 
    Klapkova 25,  Praha  8 
    akce : Akustická izolace příček mezi učebnami

Celkové náklady stavby                                                        80  tis. Kč
Jiné finanční zdroje                                                                 0  tis. Kč     
Požadavek z rozpočtu hl. m. Prahy                                       80  tis. Kč
Navrhovaná dotace                                                            80  tis. Kč

 	Objekt Základní umělecké školy Klapkova se skládá ze dvou samostatných budov a přilehlého hudebního pavilonu, který v letošním roce bude muset ustoupit výstavbě vestibulu metra IV C. Jako náhradu za hudební pavilon bude od července 2001 probíhat nástavba jednoho objektu, kde investorem je Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. a obstaratel Inženýring Dopravních staveb a.s.. 
Bez ohledu na prováděnou nástavbu vznikla potřeba v této budově u hudební učebny č. 30 a 31 provést akustickou izolaci příček mezi učebnami.  Tyto vznikly z větších místností školy v 1. patře rozdělením příčkami na dvě učebny. Oboustranně omítnuté příčky jsou vyzděny z cihel šířky 140 mm. Při současné výuce v obou třídách dochází ke vzájemnému rušení. Odbornou studií (příloha č.9 důvodové zprávy) bylo zjištěno, že rušení je zaviněno hlavně nedostatečnou zvukovou izolací příček a dveří.  Akce je připravena k okamžitému zahájení.