## Slide 1: Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově
Peer Solutions
Srovnatelná řešení

## Slide 2: Porovnání - zásady
Obdobná velikost ČOV
Obdobná účinnost
Obdobná doba realizace

## Slide 3: Specifikace podle ÚR

## Slide 4
Jemné česle
Lapáky písku a tuku
Lamelové usazovací nádrže
Regenerační nádrže
3stupňové oběhové aktivační nádrže
Dosazovací nádrže podélné
Dmychárny a trafostanice
3.st.čištění - lamelové usazovací nádrže
Hygienické zabezpečení UV záření

## Slide 5: ÚČOV - NVL – vizualizace 2010

## Slide 6: Budapest Csepel WWTP

## Slide 7: Porovnání NVL Praha a ČOV Budapest
Proces | NVL Praha | ČOV Budapešť | 
Lapák písku | Kombinovaný | Kombinovaný | 
Primární sedimentace | Lamelová sedimentace | Lamelová sedimentace | 
Aktivační proces | R-ANOX-OAN | ANOX-OAN | 
Odstraňování P | Chemicky | Chemicky | 
Typ aerace | Kombinovaná | Kombinovaná | 
Dávkování externího substrátu | Ano | Ne | 
Zahuštění přebytečného kalu | Strojní | Strojní | 
Třetí stupeň čištění | Ano | Ne | 
Dosazovací nádrže | Podélně protékané | Podélně protékané | 
Typ dezodorizace | Biofiltry + chemicky | Biofiltry +chemicky | 
Hygienické zabezpečení odtoku | UV | UV | 
Srovnání technologií NVL Praha a centrální ČOV Budapešť

## Slide 8: Warszawa - Oczyszczalnia Ścieków „Czajka”

## Slide 9
Warszawa - Oczyszczalnia Ścieków „Czajka”

## Slide 10: Kraków - Oczyszczalnia Płaszów

## Slide 11: Paris – Seine Aval – rozšíření a intenzifikace

## Slide 12: ČOV Athens - Psyttaliia

## Slide 13: ČOV Brussels –North La station d’épuration de Bruxelles –Nord

## Slide 15
Děkuji za pozornost!