## 2025
Provozovatel (název) | IČO | Provozovna | IČP | Adresa zdroje | Identifikace stacionárního zdroje | Kód dle přílohy č. 2 | Regulované ZL | Popis krátkodobých opatření | kontaktní osoba | email/telefon
Heidelberg Materials CZ, a.s. | 26209578 | Cementárna Radotín | 738620091 | K Cementárně 1261/25, 153 00 Praha 5 | Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t denně | 5.1.2. | PM10, NO2 | Pokud regulace trvá více než 4 hodiny, sníží se výkon u obou rotačních pecí o 5 % oproti nominálnímu výkonu linky 980 t/den | Hana Guryčová | T (velín): 257 002 222 nebo +420 727 835 549 sms pro hlášení smogové situace: Hana Guryčová +420 725 828 182 Jan Bohuněk +420 724 960 001 Dagmar Bendíková +420 702 008 302
Bude-li v provozu pouze jedna rotační pec, nebude najeto s druhou rotační pecí. Toto ustanovení neplatí pro případ kritického stavu zásob slínku, tedy pokud zásoby slínku klesnou pod 10 000 tun.
[5 empty] | Třídění a jiná studená úprava uhlí | 3.3. | PM10 | Uhelná mlýnice bude provozována méně než 8 hodin denně.
[5 empty] | Kamenolom, těžba kamene | 5.11. | PM10 | Nejpozději do 4 hodin od překročení regulační prahové hodnoty se budou odstřely v lomu provádět pouze ve zcela nezbytných případech, když by nedostatek rubaniny mohl ohrozit chod cementárny.
[5 empty] | technickoorganizační opatření |  | PM10 | Neprovádět operace zvyšující prašnost (bourací práce, úklidy střech, atd.).
Pražské služby, a.s. | 60194120 | ZEVO Praha Malešice | 732450771 | Průmyslová 615/32, Praha 10 | Tepelné zpracování odpadu ve spalovnách. | 2.1. | NO2 | Po obdržení signálu REGULACE při smogové situaci v případě překročení regulační prahové hodnoty pro oxid dusičitý zajistí do 1 hodiny snížení celkové koncentrace emise NOx na 50 mg.Nm-3, přičemž bude dodržován maximální hmotnostní tok do 1kg.hod-1 NOx. | Ing. Tomáš Baloch | tomas.baloch@psas.cz m: +420 733 610 390 t: 284 091 846
KÁMEN Zbraslav, a.s. | 01820460 | Kamenolom Zbraslav | 791730043 | č. parc. 2843/1,15,16,17,18, 2845, 2847, 2850/1,2, 2851, 2857/1,2; 2858/4; 2860/1,3,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34, 36,37,38,39,40, 2865/7, 2238, 2241, 2243, k.ú. Zbraslav | Těžba a úprava kameniva | 5.11. | PM10 | Nejpozději do 4 hodin po vyhlášení smogové situace s regulací zdrojů: | Zdeněk Voves | mob: +420 702 017 738 Mgr. Roman Kobeda kobeda@chemeko.cz M +420 603 226 444
1. zastavit trhací práce velkého rozsahu včetně vrtacích prací pro clonové odstřely,
2. odstavit z provozu pomocné provozy - mobilní drtírnu PSP a mobilní třídírnu Tornádo (snížení výroby kamenolomu o cca 30 %),
3. omezit výrobu hlavní výrobní linky o 50 % odstavením poloviny třídírny,
AGMA, a.s. | 25140248 | Slévárna barevných kovů | 731280551 | Kolbenova 159/5, Praha 9 | Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin | 4.10. | PM10 | Budou – li v době v době vyhlášení smogové situace v provozu nejvýše dvě tavící pece pro tavení hliníku včetně souvisejících činností (příprava forem, broušení, řezání odlitků), nebudou uváděny do provozu další tavící pece, příprava forem a další související technologické operace úpravy odlitků, které jsou zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek (TZL), budou dle technologických možností minimalizovány na nezbytně nutnou míru. Budou-li v době vyhlášení smogové situace v provozu více než dvě tavící pece pro tavení hliníku včetně souvisejících operací přípravy forem a úpravy odlitků, bude jejich provoz regulován tak, aby do 4 hodin po vyhlášení smogové situace byly v provozu za podmínek výše uvedených nejvýše dvě tavící pece pro tavení hliníku včetně souvisejících technologických operací. | Jaroslav Martan | e: jaroslav.martan@seznam.cz M +420 602 290 454
[5 empty] | Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem | kód 4.8.1. | PM10 | Bude-li v době vyhlášení smogové situace v provozu výroba bronzových odlitků (včetně přípravy forem, broušení a řezání odlitků), tak veškeré práce na výrobě bronzových odlitků budou nejpozději do 4 hodin od vyhlášení regulace zastaveny.