## Slide 1: Technická správa komunikací, a.s.
Barrandovský most Aktuální stav prací v rámci rekonstrukce mostu
Josef Richtr, náměstek GŘ, sekce investiční

## Slide 2: Aktuální stav rekonstrukce – 3. a 4. etapa
Barrandovský most – Aktuální stav prací v rámci rekonstrukce mostu
3. + 4. Etapa - 2024
1. Etapa – 2022 2. Etapa 2023 3. Etapa 2024 4. Etapa 2025

## Slide 3: Aktuální stav rekonstrukce – 3. a 4. etapa
Barrandovský most – Aktuální stav prací v rámci rekonstrukce mostu
3. + 4. Etapa - 2024

## Slide 4: Aktuální stav rekonstrukce – 3. a 4. etapa
Barrandovský most – Aktuální stav prací v rámci rekonstrukce mostu
UHPC využito pro ztužení a zesílení nosné konstrukce. Cíleně započteno do statické funkce nosné konstrukce
Využito kompletně potenciálu materiálu na nosné konstrukci nebude realizována izolace
Předpoklad výroby a přepravy cca 850 - 1000 m3 UHPC – 3. a 4. etapa

## Slide 5: Aktuální stav rekonstrukce – 3. a 4. etapa
Barrandovský most – Aktuální stav prací v rámci rekonstrukce mostu
Průhyb konce konzoly
během betonáže vrstvy
z UHPC
Vznik trhliny v UHPC
vrstvě již během
betonáže

## Slide 6: Aktuální stav rekonstrukce – 3. a 4. etapa
Ideový návrh opatření pro ztužení původní konstrukce

## Slide 7: Aktuální stav rekonstrukce – 3. a 4. etapa
Podepření konzol – eliminace jejich deformace během betonáže vyrovnávací a ztužující vrstvy z UHPC

## Slide 8: Aktuální stav rekonstrukce – 3. a 4. etapa
Úprava konstrukčního řešení spáry mezi takty betonáže UHPC – zpřesnění provádění
a eliminace nepřesností

## Slide 9: Aktuální stav rekonstrukce – 3. a 4. etapa
Úprava vyztužení vyrovnávací vrstvy z UHPC – zajištění dokonalého „statického“ spojení a ztužení
původní konstrukce

## Slide 10: Aktuální stav rekonstrukce – 3. a 4. etapa
Úprava vyztužení vyrovnávací vrstvy z UHPC – zajištění dokonalého „statického“ spojení a ztužení
původní konstrukce

## Slide 11: Aktuální stav rekonstrukce – 3. a 4. etapa
Úprava vyztužení vyrovnávací vrstvy z UHPC – zajištění dokonalého „statického“ spojení a ztužení původní konstrukce

## Slide 12: Aktuální stav rekonstrukce – 3. a 4. etapa
Úprava vyztužení vyrovnávací vrstvy z UHPC – velmi složitá aplikace dodatečné spřahující výztuže
– kolize s prvky původní konstrukce

## Slide 13: Aktuální stav rekonstrukce – 3. a 4. etapa
Úprava vyztužení vyrovnávací vrstvy z UHPC – velmi složitá aplikace dodatečné spřahující výztuže
– kolize s prvky původní konstrukce
Úspěšnost provedení vrtu v požadované délce v definovaném místě na první pokus – cca 50%.
Nutno vrty opakovat.
Zvýšená pracnost a časová náročnost

## Slide 14: Děkuji za pozornost
www.tsk-praha.cz